## legenda scale
scale vulnerabilità |  | Scala Minacce
bassa | 1 | molto bassa | 1 | 1 volta / 10 anni e oltre
media | 2 | bassa | 2 | 1 volta / 3 anni – 10 anni
alta | 3 | media | 3 | 1 volta / 1 anno – 3 anni
|  | alta | 4 | 1 volta / 1 mese – 1 anno
|  | molto alta | 5 | 1 volta / 1 mese o meno
Nota bene: quando si valuta il valore delle vulnerabilità si deve tener conto delle contromisure già installate dall'organizzazione
Mentre quando si assegna una valore alle minacce non si deve tener conto delle contromisure installate

## EDIFICIO
EDIFICIO
Minacce | Possibili impatti | Valore danno (1 - 10) | Livello della minaccia (1 - 5) | Livello della vulnerabilità (1 - 3) | Misura del Rischio
Terrorismo Danni volontari da parte di esterni | Distruzione fisica |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1mese |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Perdita completa di tutti i dati |  |  |  | #N/A
Disastri naturali | Distruzione fisica |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1mese |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Perdita completa di tutti i dati |  |  |  | #N/A
Furti da parte di esterni | Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1mese |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Perdita completa di tutti i dati |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
Disastri interni (fuoco, acqua) | Distruzione fisica |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1mese |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Perdita completa di tutti i dati |  |  |  | #N/A
Guasto (impianto elettrico, condizionamento) | Indisponibilità dei dati per 15 minuti |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
Guasto impianto di condizionamento (Air conditioning failure) | Indisponibilità dei dati per 1gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 2 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
Furti, danni dall'interno | Distruzione fisica |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A

## LOCALI ...
LOCALI …
Minacce | Possibili impatti | Valore danno (1 - 10) | Livello della minaccia (1 - 5) | Livello della vulnerabilità (1 - 3) | Misura del Rischio
Furti da parte di esterni | Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1mese |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Perdita completa di tutti i dati |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
Disastri interni (fuoco, acqua) | Distruzione fisica |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1mese |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Perdita completa di tutti i dati |  |  |  | #N/A
Guasto (impianto elettrico, condizionamento) | Indisponibilità dei dati per 15 minuti |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
Furti, danni dall'interno | Distruzione fisica |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A

## HARDWARE ...
HARDWARE: SERVER / SISTEMI DI MEMORIZZAZIONE / SISTEMI DI BACKUP …
Minacce | Possibili impatti | Valore danno (1 - 10) | Livello della minaccia (1 - 5) | Livello della vulnerabilità (1 - 3) | Misura del Rischio
Guasto tecnico dell'host | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 2 gg. |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up di successo |  |  |  | #N/A
Errore operativo Errata configurazione | Indisponibilità dei dati per 15 minuti |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up di successo |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
Errore di manutenzione dell'hardware | Indisponibilità dei dati per 15 minuti |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up di successo |  |  |  | #N/A
Carenza di personale | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 6 ore |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 2 gg. |  |  |  | #N/A
Assenza di supporto in orario di chiusura | Indisponibilità dei dati per 12 ore |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 2 gg. |  |  |  | #N/A

## HARDWARE-STAMPANTI RETE
HARDWARE - STAMPANTI DI RETE
Minacce | Possibili impatti | Valore danno (1 - 10) | Livello della minaccia (1 - 5) | Livello della vulnerabilità (1 - 3) | Misura del Rischio
Guasto tecnico delle stampanti | Indisponibilità di 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità di 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità di 1 settimana |  |  |  | #N/A
Mancato approvvigionamento accessori | Indisponibilità di 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità di 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità di 1 mese |  |  |  | #N/A

## SOFTWARE BASE
SOFTWARE DI BASE
Minacce | Possibili impatti | Valore danno (1 - 10) | Livello della minaccia (1 - 5) | Livello della vulnerabilità (1 - 3) | Misura del Rischio
Errato funzionamento software | Indisponibilità dei dati per 15 minuti |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
Errore operativo Errata configurazione | Indisponibilità dei dati per 15 minuti |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo backup |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
Errore di manutenzione del software | Indisponibilità dei dati per 15 minuti |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo backup |  |  |  | #N/A
Introduzione di software malevole o distruttivo | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo backup |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
| Modifiche intenzionali dei dati |  |  |  | #N/A
Abuso delle risorse del sistema | Indisponibilità dei dati per 1ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo backup |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
| Modifiche intenzionali dei dati |  |  |  | #N/A
Carenza di personale | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 6 ore |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 2 gg. |  |  |  | #N/A
Assenza di supporto in orario di chiusura | Indisponibilità dei dati per 12 ore |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 2 gg. |  |  |  | #N/A

## SOFTWARE APPLICATIVO
SOFTWARE APPLICATIVO
Minacce | Possibili impatti | Valore danno (1 - 10) | Livello della minaccia (1 - 5) | Livello della vulnerabilità (1 - 3) | Misura del Rischio
Ritardato supporto da parte del fornitore | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Ritardato rilascio |  |  |  | #N/A
Errato funzionamento software applicativo | Indisponibilità dei dati per 15 minuti |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
| Ritardato rilascio |  |  |  | #N/A
Errato funzionamento alcune funzionalità software applicativo | Indisponibilità dei dati per 15 minuti |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
| Ritardato rilascio |  |  |  | #N/A
Errore operativo Errata configurazione | Indisponibilità dei dati per 15 minuti |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo backup |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
Errore di manutenzione del software | Indisponibilità dei dati per 15 minuti |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo backup |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
Carenza di personale | Indisponibilità dei dati per 3 ore |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 12 ore |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 2 gg. E oltre |  |  |  | #N/A
Assenza di supporto in orario di chiusura | Indisponibilità dei dati per 12 ore |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 2 gg. |  |  |  | #N/A

## ACCESSO - INTERCONN. RETE
ACCESSO - INTERCONNESSIONE RETE (LOCALE)
Minacce | Possibili impatti | Valore danno (1 - 10) | Livello della minaccia (1 - 5) | Livello della vulnerabilità (1 - 3) | Misura del Rischio
Danni volontari da parte di esterni | Indisponibilità dei dati per 15 minuti |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Errori su piccola scala |  |  |  | #N/A
Furti da parte di esterni | Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1mese |  |  |  | #N/A
Errore operativo | Indisponibilità dei dati per 15 minuti |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata ad interni |  |  |  | #N/A
| Errori su piccola scala |  |  |  | #N/A
Guasto tecnico dell'apparato | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
Errore di manutenzione dell'hardware | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
Errore di manutenzione del software | Indisponibilità dei dati per 15 minuti |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Errori su piccola scala |  |  |  | #N/A
Carenza di personale | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
Assenza di supporto in orario di chiusura | Indisponibilità dei dati per 12 ore |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 2 gg. |  |  |  | #N/A

## ACCESSO-STAZ. LAVORO PERSONALI
ACCESSO - STAZIONI DI LAVORO Personali
Minacce | Possibili impatti | Valore danno (1 - 10) | Livello della minaccia (1 - 5) | Livello della vulnerabilità (1 - 3) | Misura del Rischio
Guasto tecnico della stazione di lavoro | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up di successo |  |  |  | #N/A
| Perdita completa di tutti i dati |  |  |  | #N/A
Errore di manutenzione dell'hardware | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 settimana |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Perdita completa di tutti i dati |  |  |  | #N/A
Errore di manutenzione del software | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
Errore operativo Errata configurazione | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 giorno |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo backup |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
Introduzione di software malevolo o distruttivo | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg. |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Perdita completa di tutti i dati |  |  |  | #N/A
Abuso delle risorse del sistema | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
| Modifiche deliberate di dati memorizzati |  |  |  | #N/A

## ACCESSO AI DATI
ACCESSO AI DATI
Minacce | Possibili impatti | Valore danno (1 - 10) | Livello della minaccia (1 - 5) | Livello della vulnerabilità (1 - 3) | Misura del Rischio
Falsificazione dell'identità dell'utente da parte di personale interno | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
| Modifiche intenzionali ai dati |  |  |  | #N/A
Falsificazione dell'identità dell'utente da parte di personale esterno | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
| Modifiche intenzionali ai dati |  |  |  | #N/A
Utilizzo non autorizzato di un'applicazione | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
| Modifiche intenzionali ai dati |  |  |  | #N/A
Infiltrazione nelle comunicazioni Intercettazione delle comunicazioni | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
| Modifiche intenzionali ai dati |  |  |  | #N/A
Manipolazione delle comunicazioni Inserimento di codice malevolo | Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
| Errorri su piccola scala |  |  |  | #N/A
| Modifiche intenzionali ai dati |  |  |  | #N/A
| Inserimento di dati falsi |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Mancata comunicazione |  |  |  | #N/A
| Comunicazione fuori sequenza |  |  |  | #N/A
Errori nelle comunicazioni | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Errorri su piccola scala |  |  |  | #N/A
| Mancata comunicazione |  |  |  | #N/A
| Comunicazione fuori sequenza |  |  |  | #N/A
Errore dell'utente su dati personali | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
| Errori di piccola entità |  |  |  | #N/A
Errore dell'utente su dati sensibili/giudiziari | Indisponibilità dei dati per 1 ora |  |  |  | #N/A
| Indisponibilità dei dati per 1 gg |  |  |  | #N/A
| Perdita dei dati dall'ultimo back up |  |  |  | #N/A
| Rivelazione di dati non autorizzata |  |  |  | #N/A
| Errori di piccola entità |  |  |  | #N/A

## Foglio2
101010 | 1
101020 | 1
101030 | 1
102010 | 1
102020 | 1
102030 | 1
103010 | 1
103020 | 1
103030 | 2
104010 | 1
104020 | 2
104030 | 2
105010 | 2
105020 | 2
105030 | 3
201010 | 1
201020 | 1
201030 | 2
202010 | 1
202020 | 2
202030 | 2
203010 | 2
203020 | 2
203030 | 3
204010 | 2
204020 | 3
204030 | 3
205010 | 3
205020 | 3
205030 | 4
301010 | 1
301020 | 2
301030 | 2
302010 | 2
302020 | 2
302030 | 3
303010 | 2
303020 | 3
303030 | 3
304010 | 3
304020 | 3
304030 | 4
305010 | 3
305020 | 4
305030 | 4
401010 | 2
401020 | 2
401030 | 3
402010 | 2
402020 | 3
402030 | 3
403010 | 3
403020 | 3
403030 | 4
404010 | 3
404020 | 4
404030 | 4
405010 | 4
405020 | 4
405030 | 5
501010 | 2
501020 | 3
501030 | 3
502010 | 3
502020 | 3
502030 | 4
503010 | 3
503020 | 4
503030 | 4
504010 | 4
504020 | 4
504030 | 5
505010 | 4
505020 | 5
505030 | 5
601010 | 3
601020 | 3
601030 | 4
602010 | 3
602020 | 4
602030 | 4
603010 | 4
603020 | 4
603030 | 5
604010 | 4
604020 | 5
604030 | 5
605010 | 5
605020 | 5
605030 | 6
701010 | 3
701020 | 4
701030 | 4
702010 | 4
702020 | 4
702030 | 5
703010 | 4
703020 | 5
703030 | 5
704010 | 5
704020 | 5
704030 | 6
705010 | 5
705020 | 6
705030 | 6
801010 | 4
801020 | 4
801030 | 5
802010 | 4
802020 | 5
802030 | 5
803010 | 5
803020 | 5
803030 | 6
804010 | 5
804020 | 6
804030 | 6
805010 | 6
805020 | 6
805030 | 7
901010 | 4
901020 | 5
901030 | 5
902010 | 5
902020 | 5
902030 | 6
903010 | 5
903020 | 6
903030 | 6
904010 | 6
904020 | 6
904030 | 7
905010 | 7
905020 | 7
905030 | 7
1001010 | 5
1001020 | 5
1001030 | 6
1002010 | 5
1002020 | 6
1002030 | 6
1003010 | 6
1003020 | 6
1003030 | 6
1004010 | 6
1004020 | 7
1004030 | 7
1005010 | 7
1005020 | 7
1005030 | 7